## 2021
Информация об объеме недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений
ООО "ЭнергоШанс"
№ п/п | Объект | Объем недопоставленной электрической энергии (кВт*ч)
3 квартал 2021г.
|  | дата | кВт*ч
1 | ВЛ-10 кВ Ф-26 "ЦРП-10" | С 06:55 21.08.21 г. по 13:20 21.08.21 г. | 507
2 | ТП-110 г.Чапаевск, ул. Макаренко, 16 | С 11:00 21.09.21 г. по 17:30 22.09.21 г. | 136
ИТОГО: |  |  | 643