## свод НЭЭ 2022
Сводная информация об объеме недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений (согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №24 от 21.01. 2004г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» )
ООО "ЭнергоШанс"
2022 год
№ п/п | Объект | Объем недопоставленной электрической энергии (кВт*ч)
|  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал
|  | дата | кВт*ч | дата | кВт*ч | дата | кВт*ч | дата | кВт*ч
1 | ТП-128 ИП Касьянова Е.Г. | с 10:15 20.01.2022 г. по 16:15 20.01.2022 г. | 50 | - | - | - | - | - | - | -
2 | КЛ-10 кВ Ф-19 ПС 220 кВ "Кировская" ("Ввод № 2" РП-29 АО "Завод ЖБИ № 3") | с 13:20 28.01.2022 г. по 23:35 28.01.2022 г. | 645 | - | - | - | - | - | -
3 | КВЛ-10 кВ Ф-10 ПС 110 кВ "ДСК-2" (СНТ "Водинское-металлист) | с 09:10 29.03.2022 г. по 14:40 29.03.2022 г. | 50 | - | - | - | - | - | -
4 | ТП-2098 ОАО "МСБ"Самарская" | - | - | с 14:20 23.05.2022 г. по 14:45 23.05.2022 г. | 10 | - | - | - | -
5 | Отпайка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-СтБ-3 до ТП-СтБ-315 | - | - | - | - | с 02:45 15.09.22 г. по 12:00 15.09.22 г. | 68 | - | -
6 | ТП 4х630 кВА 10/0,4 кВ ООО "Агростандарт" | - | - | - | - | - | - | с 12:30 03.10.2022 г. по 14:10 03.10.2022 г. | 8
7 | КТП Х-406/400 ООО "КУП" | - | - | - | - | - | - | с 13:10 05.10.2022 г. по 17:00 05.10.2022 г. | 35
ИТОГО: |  |  | 745 |  | 10 |  | 68 |  | 43