## Лист1
Аварии и ремонтные работы за январь 2022г.
месяц | дата | объект | примечание
январь | с 10:15 20.01.2022 г. по 16:15 20.01.2022 г. | ТП-128 ИП Касьянова Е.Г. | Аварийно отключилась ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС "Смышляевка-тяговая" от ТО (питание ТП-128). (Короткое замыкание в проходном изоляторе 10 кВ ф "В" ТП-128).
| с 13:20 28.01.2022 г. по 23:35 28.01.2022 г. | КЛ-10 кВ Ф-19 ПС 220 кВ "Кировская" ("Ввод № 2" РП-29 АО "Завод ЖБИ № 3"). | Отсутствовало напряжение на КЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Кировская" ("Ввод № 2" РП-29 АО "Завод ЖБИ № 3"). У абонентов имеется резервное питание. Авария в смежной электросети.