## Лист1
Аварии и ремонтные работы за март 2022г.
месяц | дата | объект | примечание
март | с 09:10 29.03.2022 г. по 14:40 29.03.2022 г. | КВЛ-10 кВ Ф-10 ПС 110 кВ "ДСК-2" (СНТ "Водинское-металлист) | Аварийно отключилась КВЛ-10 кВ Ф-10 ПС 110 кВ "ДСК-2" (СНТ "Водинское-металлист) от МТЗ. (В ТП ДСК-1002 вышли из строя 2 РВО-10 ф. "В, С").