## Лист1
Аварии и ремонтные работы за май 2021г.
месяц | дата | объект | примечание
май | с 21:30 01.05.21 г. | КЛ-6 кВ ТП-1325 яч. 01 - ТП-1321 яч. 7 | Появилсь "земля" на КЛ-6 кв ф "А". КЛ выведена в ремонт. (У абонентов имеется резервное питание).