## Лист1
Аварии и ремонтные работы за май 2023г.
месяц | дата | объект | примечание
май | с 07:25 02.05.2023 г. по 10:47 02.05.2023 г. | Ф СтБ-2 ВЛ-10 кВ | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| с 08:30 05.05.2023 г. по 15:40 06.05.2023 г. | РП-10 кВ Ф-12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии
| с 14:30 05.05.2023 г. по 15:10 05.05.2023 г. | Ф СЛТ-19 ВЛ-6 кВ | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети
| с 04:50 29.05.2023 г. по 12:05 29.05.2023 г. | ВЛ-6 кВ "Жигулевские ворота" | Наброс посторонних предметов на ВЛ