## Лист1
Аварии и ремонтные работы за июнь 2023г.
месяц | дата | объект | примечание
июнь | с 05:10 01.06.2023 г. по 18:15 01.06.2023 г. | Ф СтБ-2 ВЛ-10 кВ | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети; Атмосферные перенапряжения (гроза)
| с 08:40 16.06.2023 г. по 21:29 16.06.2023 г. | ДСК-2 ВЛ-10 кВ | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе; внешнее механическое воздействие; нарушение электрической изоляции
| с 10:10 27.06.2023 г. по 10:13 27.06.2023 г. | ТП-2098 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос