## Лист1
Аварии и ремонтные работы за октябрь 2021 г.
месяц | дата | объект | примечание
Октябрь | с 08:15 08.10.21 г. по 11:45 08.10.21 г. | ВЛ-10 кВ Ф-26 "ЦРП-10" | Аварийно отключилась ВЛ-10 кВ Ф-26 от МТЗ (Комбайн повредил опору ВЛ-10 кВ).