## Лист1
Аварии и ремонтные работы за октябрь 2022г.
месяц | дата | объект | примечание
октябрь | с 12:30 03.10.2022 г. по 14:10 03.10.2022 г. | ТП 4х630 кВА 10/0,4 кВ ООО "Агростандарт" | Аварийно отключилась ТП 4х630 кВА 10/0,4 кВ (КЗ на 2 фазы)
| с 13:10 05.10.2022 г. по 17:00 05.10.2022 г. | КТП Х-406/400 ООО "КУП" | Аварийно отключилась КТП Х-406/400 (Появилась"Земля" на фазе "С")