## Лист1
Аварии и ремонтные работы за ноябрь 2022г.
месяц | дата | объект | примечание
ноябрь | с 08:00 22.11.2022 г. по 17:00 22.11.2022 г. | ТП-8 | Повреждение ВЛ-10 кВ Ф-26 АСК-2, питание переведено на резервную ВЛ-10 кВ (без отключения напряжения у потребителя)